## INFO
Utilizzatore
I calcoli statici possono essere redatti e presentati solo da personale autorizzato e con sufficienti conoscenze tecniche. Nel caso in cui ciò non possa essere garantito, è necessario incaricare un progettista specializzato (progettista di strutture portanti). In caso di dubbi od in presenza di condizioni costruttive particolari che sconsiglino l'utilizzo delle tabelle per il dimensionamento standard, i nostri consulenti sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Diritti d'autore
I diritti d'autore su questo software sono di proprietà della Rotho Blaas srl. Il presente software e tutta la documentazione consegnata con il software non possono essere copiati, fotografati, tradotti o trascritti su qualsiasi tipo di supporto digitale o in qualsiasi forma di linguaggio senza il preventivo consenso scritto della Rotho Blaas srl e comunque in accordo con tutte le leggi vigenti. Il prodotto è di proprietà esclusiva della Rotho Blaas srl.
Garanzia limitata
L'utilizzo del programma e la corretta applicazione sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. La modifica delle norme di competenza e delle relative prescrizioni possono invalidare in parte o del tutto il programma.
Per il presente prodotto, nella forma attuale, è esclusa qualsiasi forma di garanzia o di rivalsa. In particolare, non sussiste nemmeno implicitamente nessuna forma di garanzia o rivalsa relativamente all'applicabilità, precisione, affidabilità o correttezza del software. Tutti i rischi correlati all'utilizzo di questo prodotto sono ad esclusivo carico dell'utente. La Rotho Blaas srl non si fa carico di nessuna responsabilità o garanzia per danni diretti od indiretti, mancati guadagni, perdite di capitale investito oppure per danni conseguenti od occasionali che possono essere ricondotti a qualsiasi tipo di errore od inadeguatezza del software. La responsabilità è esclusa anche nel caso in cui la Rotho Blaas srl o suoi collaboratori siano stati precedentemente avvisati sulla possibilità di simili errori.
Restrizioni
Non è consentito copiare, modificare, tradurre o trascrivere il software e la documentazione correlata e le loro copie, salvo le eccezioni espressamente citate nel presente accordo. Non è consentito togliere o cercare di togliere la protezione delle celle o del foglio di lavoro.
Ulteriori diritti e restrizioni
La Rotho Blaas srl si riserva inoltre tutti i diritti e le restrizioni non incluse nel presente accordo.
PROGETTO E VERIFICA DI TRAVI IN LEGNO
Leggere attentamente quanto segue prima di iniziare ad utilizzare i programmi di calcolo.
INIZIO
E' importante ATTIVARE LE MACRO; aprendo il programma verrà visualizzata una finestra di dialogo relativa alla protezione del foglio di lavoro; per riuscire a lavorare è necessario selezionare il comando "attiva macro" dopo aver impostato un livello di protezione "medio".
INSERIMENTO DEI DATI
Dopo aver scelto il foglio di lavoro relativo all'applicazione voluta, apparirà una schermata contenente le informazioni inerenti l'elemento da verificare. È possibile andare a modificare unicamente i parametri contenuti nelle celle con carattere grassetto blu; le scritte nere sono protette da scrittura e non si possono cambiare.
E' importante assicurarsi che i dati inseriti siano conformi alle unità di misura ed alle indicazioni riportate. In alcuni casi è richiesto la scelta di un parametro fra quelli presenti in un menu (tendina) a scomparsa: è sufficiente selezionare l'opzione desiderata fra quelle proposte.
Esempio: | kmod = | 0.9 | in questo caso è possibile andare a modificare solo il valore di kmod, poichè il valore di gM viene determinato in automatico dal programma
| gM = | 1.25
VERIFICA E CONTROLLO DEI RISULTATI
Una volta inseriti i dati di progetto negli appositi campi, si potrà andare a controllare che tutte le verifiche siano soddisfatte: è sufficiente assicurarsi che accanto ad ogni verifica non compaia la scritta "NO!" o "Errore". Nel caso in cui le verifiche non siano soddisfatte, è sufficiente andare a variare i parametri iniziali di progetto.
STAMPA DEI RISULTATI
I risultati dei calcoli possono essere stampati in modo da poterne disporre anche in forma cartacea. I fogli sono impaginati in maniera tale da permetterne agevolmente la stampa.
CONTATTI & INFO
Per maggiori informazioni e per chiarimenti o dubbi, rivolgersi a:
ing. Luca Gottardi |  | Armalm srl - Viale Dante 300 - 38057 Pergine Valsugana, TN
|  | Tel. 0461 - 538475 |  | Fax 0461 - 504807
|  | luca@armalam.it |  | www.armalam.it
ing. Chiara Luzzani |  | Rotho Blaas srl - Via dell'Adige 2/1 - 39040 Cortaccia, BZ
|  | Tel. +39 0471 - 818428 |  | Fax +39 0471 - 818484
|  | chiara@rothoblaas.com |  | www.rothoblaas.com

## TRAVE ARMATA SIMMETRICAMENTE
[18 empty] | Tipologia: | trave armata (armatura simmetrica) |  |  | Elemento: | …
[18 empty] | Vincoli: | appoggio - appoggio |  |  | Posizione: | …
[18 empty] | Norma: | NT 14-01-2008 |  |  | Note: | …
Proprietà del legno secondo le normative:
[8 empty] | Dimensioni di produzione | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | Proprietà del legno secondo la normativa europea |  |  |  |  | europea EN1194, versione anno 2000 (lamellare)
[8 empty] | larghezza della trave b (mm) | [9 empty] | Dati della sezione non armata |  |  |  | EN1194-2000 (lamellare). |  |  |  |  | europea EN338 versione anno 2003 (massiccio)
[8 empty] | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |  |  | b = | 140 | mm |  | Valori caratteristici di rigidezza
[8 empty] | altezza della trave h (mm) | [9 empty] | h = | 240 | mm |  | mod. elast. parall. medio |  | E0,mean | 11600 | MPa | LEGNO LAMELLARE E MASSICCIO
[9 empty] | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 |  |  |  | ALL = b h = | 33600 | mm2 |  | mod. elast. parall. caratt. |  | E0,05 | 9400 | MPa | [5 empty] | GL 24 h | GL 28 h | G L32 h | C 24 | C 27 | C 30
[9 empty] | 400 | 760 | 1120 | 1480 | 1840 | 2200 |  |  |  | JLL = b h3 / 12 = | 161280000 | mm4 |  | mod. elast. ortog. medio |  | E90,mean | 390 | MPa | Moduli di elasticità
[9 empty] | 440 | 800 | 1160 | 1520 | 1880 |  |  |  |  | WLL = b h2 / 6 = | 1344000 | mm3 |  | modulo di taglio medio |  | Gmean | 720 | MPa | mod. elast. parall. medio |  | E0,mean |  | MPa | 11600 | 12600 | 13700 | 11000 | 11500 | 12000
[8 empty] | 120 | 480 | 840 | 1200 | 1560 | 1920 |  |  |  |  | Interasse e lunghezza |  |  |  | Valori caratteristici di resistenza |  |  |  |  | mod. elast. parall. caratt. |  | E0,05 |  | MPa | 9400 | 10200 | 11100 | 7400 | 7700 | 8000
[8 empty] | 160 | 520 | 880 | 1240 | 1600 | 1960 |  |  |  |  | interasse fra le travi i= |  | 0.8 | m | flessione |  | fm,k | 24 | MPa | mod. elast. ortog. medio |  | E90,mean |  | MPa | 390 | 420 | 460 | 370 | 380 | 400
[8 empty] | 200 | 560 | 920 | 1280 | 1640 | 2000 |  |  |  |  | lunghezza l = |  | 7 | m | traz. parallela alle fibre |  | ft,0,k | 16.5 | MPa | modulo di taglio medio |  | Gmean |  | MPa | 720 | 780 | 850 | 690 | 720 | 750
[8 empty] | 240 | 600 | 960 | 1320 | 1680 | 2040 |  |  |  |  | Pesi propri di legno e acciaio |  |  |  | traz. ortog. alle fibre |  | ft,90,k | 0.4 | MPa | Valori caratteristici di resistenza
[8 empty] | 280 | 640 | 1000 | 1360 | 1720 | 2080 |  |  |  |  | legno | rlegno = | 5 | kN/m3 | compr. parallela alle fibre |  | fc,0,k | 24 | MPa | flessione |  | fm,k |  | MPa | 24 | 28 | 32 | 24 | 27 | 30
[8 empty] | 320 | 680 | 1040 | 1400 | 1760 | 2120 |  |  |  |  | acciaio | racciaio = | 78.5 | kN/m3 | compr. ortog. alle fibre |  | fc,90,k | 2.7 | MPa | traz. parallela alle fibre |  | ft,0,k |  | MPa | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 14 | 16 | 18
[8 empty] | NOTA: per altezze di travi superiori a 80-90 cm può essere conveniente e necessario rinforzare la trave lamellare con più di quattro lamelle armate con tecnologia Armalam; si consiglia in questo caso di richiedere il dimensionamento alla Armalam S.r.l. | [9 empty] | Carichi |  |  |  | taglio e torsione |  | fv,k | 2.7 | MPa | traz. ortog. alle fibre |  | ft,90,k |  | MPa | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
[18 empty] | qG1k = peso proprio = |  | 0.2479 | kN/m | [5 empty] | compr. parallela alle fibre |  | fc,0,k |  | MPa | 24 | 26.5 | 29 | 21 | 22 | 23
[18 empty] | qG2k = carico permanente = |  | 1 | kN/m2 | [5 empty] | compr. ortog. alle fibre |  | fc,90,k |  | MPa | 2.7 | 3 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7
[18 empty] | qSk = carico variabile = |  | 2 | kN/m2 | [5 empty] | taglio |  | fv,k |  | MPa | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 2.5 | 2.8 | 3
[18 empty] | Classe di servizio: |  | 1
[16 empty] | indice | 5 | Carichi accidentali: | [8 empty] | Materiale |  |  | gM,legno | b0 | kfi
[16 empty] | folla/neve | 2 | [9 empty] | LEGNO LAMELLARE GL 24 h |  |  | 1.45 | 0.7 | 1.15
Coefficienti | [17 empty] | l,app | 0 | mm | [6 empty] | LEGNO LAMELLARE GL 28 h |  |  | 1.45 | 0.7 | 1.15
gg = |  | 1.3 | [24 empty] | LEGNO LAMELLARE GL 32 h |  |  | 1.45 | 0.7 | 1.15
gq = |  | 1.5 | [24 empty] | LEGNO MASSICCIO C 24 |  |  | 1.5 | 0.8 | 1.25
comb. 1) | [26 empty] | LEGNO MASSICCIO C 27 |  |  | 1.5 | 0.8 | 1.25
qd = |  | 1.3623 | [15 empty] | Verifiche di resistenza |  |  | Verifiche di deformazione |  |  |  | Esito: | OK! | LEGNO MASSICCIO C 30 |  |  | 1.5 | 0.8 | 1.25
kmod = |  | 0.6 | [17 empty] | se ≤ 1 → ok |  |  |  | se ≤ 1 → ok
qd / kmod = |  | 2.2705 | [15 empty] | Flessione | s m,2,d / fm,d = | 0.68705 | Freccia istantanea u,2,ist / u,2,ist,lim |  |  | 0.70482 |  |  | Valori di kmod per legno massiccio e legno lamellare
comb. 2) | [17 empty] | Taglio | td / fv,d = | 0.35078 | Freccia netta finale u,net,fin / u,net,fin,lim |  |  | 0.90887 |  |  | Durata del carico |  | Classe di servizio
qd = |  | 3.7623 | [15 empty] | Compr. app. sc,90,d/(kc,90*fc,90,d) = |  | / | [8 empty] | 1 | 2 | 3
kmod = |  | 0.9 | [24 empty] | Permanente |  | 0.6 | 0.6 | 0.5
qd / kmod = |  | 4.1803 | [15 empty] | Carichi agenti per metro lineare di trave | [8 empty] | Lunga durata |  | 0.7 | 0.7 | 0.55
max) | [17 empty] | permanente: | qGk = i qG2k + qG1k = |  | 1.0479 | kN/m |  |  |  |  | Media durata |  | 0.8 | 0.8 | 0.65
qd / kmod = |  | 4.1803 | [15 empty] | variabile: | qSk = i qSk = |  | 1.6 | kN/m |  |  |  |  | Breve durata |  | 0.9 | 0.9 | 0.7
qd = |  | 3.7623 | [15 empty] | Ricerca combinazione più gravosa per SLU | [8 empty] | Istantaneo |  | 1 | 1 | 0.9
kmod = |  | 0.9 | [15 empty] | 1) qd = 1,30 qGk |  | → kmod = | 0.6
[18 empty] | 2) qd = 1,30 qGk + 1,50 qSk |  | → kmod = | 0.9 | [5 empty] | coeficienti |  | 0.9 | 0.9 | 0.7
kmod | [22 empty] | Reazioni appoggi - sollecitazioni non combinate
folla: |  | 0.8 | [15 empty] | Esito ricerca: | comb. 2) | → kmod = | 0.9 |  | Rappoggio, g,k = |  | 3.6677 | kN | Valori di kdef per legno massiccio e legno lamellare incollato
neve: |  | 0.9 | [15 empty] | carico di progetto per metro: |  | qd = | 3.7623 | kN/m | Rappoggio, q,k = |  | 5.6 | kN | Durata del carico |  |  | Classe di servizio
[18 empty] | Coefficienti per calcolo resistenze legno |  |  |  |  | Reazioni agli appoggi - c. di c. rara (g+q) | [6 empty] | 1 | 2 | 3
[18 empty] | kmod = | 0.9 |  |  |  | Rappoggio, c. di c. rara = |  | 9.2677 | kN | In combinazione qusi permanente |  |  | 0.6 | 0.8 | 2 | indice | fuoco
[18 empty] | gM = | 1.45 | [7 empty] | Abitazioni, uffici |  |  | Y2i |  | 0.3 | 1 | 0.3
Numero massimo di barre per fila | [17 empty] | kmod / gM = | 0.62069 | [7 empty] | Ambienti affollati |  |  | Y2i |  | 0.6 | 1 | 0.6
| b = | 140 |  | mm | [13 empty] | Sollecitazioni di progetto | [8 empty] | Archivi, magazzini |  |  | Y2i |  | 0.8 | 1 | 0.8
[18 empty] | reazione di appoggio |  |  | Rd = ( qd l / 2 ) = | 13.168 | kN |  |  |  | Neve fino a 1000 m |  |  | Y2i |  | 0 | 2 | 0
[18 empty] | taglio |  |  | Vd = ( qd l / 2 ) = | 13.168 | kN |  |  |  | Neve oltre i 1000 m |  |  | Y2i |  | 0.2 | 2 | 0.2
[18 empty] | momento flettente |  |  | Md = ( qd l2 / 8 ) = | 23.0439 | kNm
[18 empty] | Calcolo del coefficiente di compressione ortogonale kc,90 | [8 empty] | Coefficienti
[16 empty] | kc,90 | kc,90, OK | kc,90 = (2,38 - lapp / 250)(1 + h / (12 l app)) ≤ 4 |  |  | / |  | calcolato con le formule in 6.1.5 (3) EC5 |  |  |  | gg = | 1.3
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Armalam Srl - viale Dante 300 - Pergine Valsugana (TN) | [5 empty] | gq = | 1.5
| 1 barra |  | 1 | 2 | -1 | [15 empty] | tel 0461 538475 info @armalam.it
| 2 barre |  | 2 | 2 | 0 | [12 empty] | Armatura (simmetrica) | [8 empty] | 08-10-12
| 3 barre |  | 0 | 2 | -2 | [21 empty] | sup | 1 | 0 | 1
| 2 barre | [16 empty] | Essendo b = 140 mm, è possibile disporre al massimo 2 barre in ciascuna lamella armata. | [8 empty] | sup | 0 | 1 | 1
| 2 | [16 empty] | barre ad aderenza migliorata: |  | FeB44k | [6 empty] | inf | 0 | 1 | 1
[18 empty] | modulo elastico acciaio: Es= |  | 206000 | Mpa | [5 empty] | inf | 1 | 0 | 1
Barre di armatura | [26 empty] | 12-14-16
| • | [16 empty] | prima fila di barre superiori: |  | 1 | f 18 |  | • |  | 25 | mm | sup | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2
| • • | [16 empty] | seconda fila di barre superiori: |  | 1 | f 18 |  | • |  | 65 | mm | sup | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
| • • • | [25 empty] | inf | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
[27 empty] | inf | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2
| 1 |  | 1 | [14 empty] | seconda fila di barre inferiori: |  | 1 | f 18 |  | • |  | 65 | mm | 18-20-22
| 1 |  | 1 | [14 empty] | prima fila di barre inferiori: |  | 1 | f 18 |  | • |  | 25 | mm | sup | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3
[27 empty] | sup | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
Controllo numero di barre inserite | [26 empty] | inf | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
0 | 1 | 2 | 3 |  | file interne | [12 empty] | Proprietà della sezione Armalam® a tempo zero (per verifiche tensionali nel legno e di freccia istantanea) | [8 empty] | inf | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3
0 | 1 | 0 | 0 |  | somma: |  | 1 | [10 empty] | coefficiente di omogeneizzazione |  |  |  |  | n = Es / E0,mean = | 17.7586
| 1 | 2 | 3 |  | file esterne | [12 empty] | modulo elastico dell'acciaio |  |  |  |  | Es = | 206000 |  | MPa
| 1 | 0 | 0 |  | somma: |  | 1 | [10 empty] | modulo elastico del legno |  |  |  |  | E0,mean = | 11600 |  | MPa
[18 empty] | area sezione di una barra f18 |  |  |  |  | Af = p f2 / 4 = | 254.469 |  | mm2
[18 empty] | peso proprio della trave armata |  |  |  |  | p = rlegno b h + (n1 + n2) racciaio Af = | 0.2479 |  | kN/m
[18 empty] | posizione del baricentro |  |  |  |  | hg = h / 2 = | 120 |  | mm
[18 empty] | n.° di barre file esterne |  |  |  |  | n1 = |  | 2
[18 empty] | n.° di barre file interne |  |  |  |  | n2 = |  | 2
[18 empty] | distanza barre file esterne dal baricentro |  |  |  |  | y1 = hg - c1 = | 95 |  | mm
[18 empty] | distanza barre file interne dal baricentro |  |  |  |  | y2 = hg - c2 = | 55 |  | mm
[18 empty] | area sezione equivalente |  |  |  |  | Aeq = b h + (n1 + n2) n Af = | 51676.0741 |  | mm2
[18 empty] | momento di inerzia equivalente |  |  |  |  | Jeq = b h3 / 12 + n1 n Af y12 + n2 n Af y22 = | 270188346.718 |  | mm4
[18 empty] | modulo di rigidezza flessionale equivalente |  |  |  |  | Wsup,eq = Winf,eq = Jeq / (h / 2) = | 2251569.556 |  | mm3
Controllo dei valori b ed h inseriti | [17 empty] | Confronto tra sezione Armalam® e sezione in solo lamellare a tempo zero:
somma = |  |  |  | 1 | [13 empty] | Jeq / JLL = | 1.6753 |  |  | quindi l'aumento ottenuto è del | 67.53%
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Weq / WLL = | 1.6753 |  |  | quindi l'aumento ottenuto è del | 67.53%
somma = |  |  |  | 1 | [13 empty] | Proprietà della sezione Armalam® a tempo infinito (per verifica di freccia finale)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | coefficiente di omogeneizzazione |  |  |  |  | n∞ = Es / E0,mean = | 23.2631
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | modulo elastico dell'acciaio |  |  |  |  | Es = | 206000 |  | MPa
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | modulo elastico del legno |  |  |  |  | E0,mean,∞ = E0,mean / (1 + kdef,eq) = | 8855.2377 |  | MPa
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | kdef equivalente (media pesata) |  |  |  |  | kdef,eq = (kdef,G qGk + kdef,S qSk) / (qGk + qSk) = | 0.30996
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | kdef,G = kdef = | [5 empty] | 0.6
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | kdef,S = Y2i kdef = | [5 empty] | 0.12
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | area sezione equivalente |  |  |  |  | Aeq,∞ = b h + (n1 + n2) n∞ Af = | 57278.9195 |  | mm2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | momento di inerzia equivalente |  |  |  |  | Jeq,∞ = b h3 / 12 + n1 n∞ Af y12 + n2 n∞ Af y22 = | 303945490.0015 |  | mm4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verifica della capacità portante
Controllo errori di inserimento dati | [17 empty] | Tensioni nel legno a tempo zero |  |  |  |  | Resistenze di calcolo legno
Dati |  |  |  | Esito | [13 empty] | sm,d = Md / Weq = |  | 10.2346 | MPa |  | fm,d = fm,k kmod / gM = |  | 14.8966 | MPa
b ed h |  |  |  | 0 | [13 empty] | td = 1,5 Vd / A = |  | 0.58786 | MPa |  | fv,d = fv,k kmod / gM = |  | 1.6759 | MPa
interasse e lunghezza |  |  |  | 0 | [13 empty] | sc,90,,d = Vd / (b lapp) = |  | / | Mpa |  | fc,90,d = fc,90,k kmod / gM = |  | 1.6759 | MPa
carichi per metro quadro |  |  |  | 0
armatura eccessiva |  |  |  | 0 | [13 empty] | Verifica di flessione a tempo zero
controllo numero barre |  |  |  | 0 | [13 empty] | s m,d / fm,d £ 1 | [6 empty] | 0.68705 | ≤1
controllo numero barre |  |  |  | 0 | [13 empty] | Verifica di taglio a tempo zero
controllo numero barre |  |  |  | 0 | [13 empty] | td / fv,d £ 1 | [6 empty] | 0.35078 | ≤1
controllo numero barre |  |  |  | 0 | [13 empty] | Verifica a compressione all'appoggio
controllo numero barre |  |  |  | 0 | [13 empty] | h = s c,90,d / (kc,90,d fc,90,d ) £ 1 | [6 empty] | / | /
somma: |  |  |  | 0 | [16 empty] | Armalam Srl - viale Dante 300 - Pergine Valsugana (TN)
tel 0461 538475 info @armalam.it
Verifiche della freccia di inflessione
[18 empty] | Controfreccia assente: u0 = |  | 0 | mm
Componenti della freccia di inflessione:
[18 empty] | u1 | freccia dovuta ai carichi permanenti
[18 empty] | u2 | freccia dovuta ai carichi variabili
[18 empty] | unet = u1 + u2 | freccia netta (o freccia totale)
[18 empty] | Limiti: | u2,ist £ L / | 300 | = | 23.3333 | mm
[19 empty] | unet,fin £ L / | 200 | = | 35 | mm
[18 empty] | l = | 7 | m
Dati:
[18 empty] | Gmean = | 720 | MPa | Valori di kdef secondo la tabella 4.4.V di NT 14/01/2008:
[18 empty] | E0,mean = | 11600 | MPa | Classe di servizio della struttura: |  |  |  | 1
[18 empty] | qGk = | 1.0479 | kN/m | Coefficienti: |  |  | kdef = | 0.6
[18 empty] | qSk = | 1.6 | kN/m |  |  |  | Y2i = | 0.2
[18 empty] | Verifica della freccia istantanea u2,ist (solo carichi variabili) £ l / |  |  |  |  | 300
[18 empty] | q = qSk = | 1.6 | kN/m
[18 empty] | u2,ist = 5 q l4 / (384 E0,mean Jeq) + 1,2 q l2 / (8 Gmean ALL) = | [6 empty] | 16.4459 | mm
[18 empty] | η = u,2,ist / u,2,ist,lim | [6 empty] | 0.70482 | ≤1
[18 empty] | Verifica della freccia totale finale unet,fin |  |  | £ l / | 200
[18 empty] | q = qGk (1 + kdef) + qSk (1 + Y2i kdef) = |  |  | 3.4686 | kN/m
[18 empty] | unet,fin = 5 q l4 / (384 E0,mean Jeq,∞) + 1,2 q l2 / (8 Gmean ALL) = | [6 empty] | 31.8104 | mm
[18 empty] | η = u,net,fin / u,net,fin,lim | [6 empty] | 0.90887 | ≤1
La verifica di freccia finale è stata svolta usando il momento di inerzia della trave armata valutato a tempo infinito, tenendo conto quindi del comportamento reologico del legno.
Armalam® S.r.l. - società di ingegneria
dott. ing. Claudio Cattich - dott. ing. Luca Gottardi
Viale Dante 300 - I 38057 Pergine Valsugana (TN)
tel.: +39 0461-538475 fax: +39 0461-504807
www.armalam.it e-mail: info@armalam.it
Nota
Questo foglio di calcolo è stato elaborato seguendo le usuali regole della scienza delle costruzioni, nel rispetto delle normative vigenti per i singoli materiali (legno-acciaio). Non costituisce valenza di relazione tecnica, ma vale solo come proposta di calcolo per un predimensionamento di massima. Per luci o carichi elevati o per casi particolari gli autori sono a disposizione per le eventuali ulteriori verifiche necessarie (instabilità flesso-torsionale, resistenza al fuoco, ecc.).
Armalam Srl - viale Dante 300 - Pergine Valsugana (TN)
tel 0461 538475 info @armalam.it
Note on Y66: Digitare 0, 1, 2 o 3, rispettando i limiti indicati di volta in volta.
Note on Y67: Digitare 1, 2 o 3, rispettando i limiti indicati di volta in volta.
b
h/2
c2
c2
G
c1
c1
h/2
c1 =
c1 =
c2 =
c2 =