## ROTHO
TRAVI GENERICI
TRAVI
Stringa di testo ed immagine che verrà stampata in fondo ad ogni pagina.
Da concordare con il cliente al momento dell'acquisto del programma.
NB: per evitare di dover cancellare le stringhe una ad una, NON sovrascrivere mai il file originale ma fare sempre SALVA CON NOME…
Si creano file separati, ognuno contenente un solo foglio, opportunamente protetto.
Cartella all'interno della quale verranno salvati i file una volta separati:
Protezione del foglio: tutte le celle sono bloccate tranne quelle in blu in cui si possono inserire i valori di
progetto. Le colonne che non contengono materiale da stampare sono state nascoste.
Le formule contenute nelle celle sono nascoste, risultano bianche.
PASSWORD: | LUCA | (maiuscolo)
L'intera cartella di lavoro risulta essere bloccata (così non si possono copiare i fogli!)
PASSWORD: | LUCA | (tutto maiuscolo)

## INFO
Utilizzatore
I calcoli statici possono essere redatti e presentati solo da personale autorizzato e con sufficienti conoscenze tecniche. Nel caso in cui ciò non possa essere garantito, è necessario incaricare un progettista specializzato (progettista di strutture portanti). In caso di dubbi od in presenza di condizioni costruttive particolari che sconsiglino l'utilizzo delle tabelle per il dimensionamento standard, i nostri consulenti sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Diritti d'autore
I diritti d'autore su questo software sono di proprietà della Armalam srl. Il presente software e tutta la documentazione consegnata con il software non possono essere copiati, fotografati, tradotti o trascritti su qualsiasi tipo di supporto digitale o in qualsiasi forma di linguaggio senza il preventivo consenso scritto della Armalam srl e comunque in accordo con tutte le leggi vigenti. Il prodotto è di proprietà esclusiva della Armalam srl.
Garanzia limitata
L'utilizzo del programma e la corretta applicazione sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. La modifica delle norme di competenza e delle relative prescrizioni possono invalidare in parte o del tutto il programma.
Per il presente prodotto, nella forma attuale, è esclusa qualsiasi forma di garanzia o di rivalsa. In particolare, non sussiste nemmeno implicitamente nessuna forma di garanzia o rivalsa relativamente all'applicabilità, precisione, affidabilità o correttezza del software. Tutti i rischi correlati all'utilizzo di questo prodotto sono ad esclusivo carico dell'utente. Armalam srl non si fa carico di nessuna responsabilità o garanzia per danni diretti od indiretti, mancati guadagni, perdite di capitale investito oppure per danni conseguenti od occasionali che possono essere ricondotti a qualsiasi tipo di errore od inadeguatezza del software. La responsabilità è esclusa anche nel caso in cui Armalam srl o suoi collaboratori siano stati precedentemente avvisati sulla possibilità di simili errori.
Restrizioni
Non è consentito copiare, modificare, tradurre o trascrivere il software e la documentazione correlata e le loro copie, salvo le eccezioni espressamente citate nel presente accordo. Non è consentito togliere o cercare di togliere la protezione delle celle o del foglio di lavoro.
Ulteriori diritti e restrizioni
Armalam srl si riserva inoltre tutti i diritti e le restrizioni non incluse nel presente accordo.
PROGETTO E VERIFICA DI TRAVI IN LEGNO
Leggere attentamente quanto segue prima di iniziare ad utilizzare i programmi di calcolo.
INIZIO
E' importante ATTIVARE LE MACRO; aprendo il programma verrà visualizzata una finestra di dialogo relativa alla protezione del foglio di lavoro; per riuscire a lavorare è necessario selezionare il comando "attiva macro" dopo aver impostato un livello di protezione "medio".
INSERIMENTO DEI DATI
Dopo aver scelto il foglio di lavoro relativo all'applicazione voluta, apparirà una schermata contenente le informazioni inerenti l'elemento da verificare. È possibile andare a modificare unicamente i parametri contenuti nelle celle con carattere grassetto blu; le scritte nere sono protette da scrittura e non si possono cambiare.
E' importante assicurarsi che i dati inseriti siano conformi alle unità di misura ed alle indicazioni riportate. In alcuni casi è richiesto la scelta di un parametro fra quelli presenti in un menu (tendina) a scomparsa: è sufficiente selezionare l'opzione desiderata fra quelle proposte.
Esempio: | kmod = | 0.9 | in questo caso è possibile andare a modificare solo il valore di kmod, poichè il valore di gM viene determinato in automatico dal programma
| gM = | 1.45
VERIFICA E CONTROLLO DEI RISULTATI
Una volta inseriti i dati di progetto negli appositi campi, si potrà andare a controllare che tutte le verifiche siano soddisfatte: è sufficiente assicurarsi che accanto ad ogni verifica non compaia la scritta "NO!" o "Errore". Nel caso in cui le verifiche non siano soddisfatte, è sufficiente andare a variare i parametri iniziali di progetto.
STAMPA DEI RISULTATI
I risultati dei calcoli possono essere stampati in modo da poterne disporre anche in forma cartacea. I fogli sono impaginati in maniera tale da permetterne agevolmente la stampa.
CONTATTI & INFO
Per maggiori informazioni e per chiarimenti o dubbi, rivolgersi a:
ing. Matteo Capra |  | Armalm srl - Loc. Fratte 51 - 38057 Pergine Valsugana, TN
Tel. +39 0461 - 538475
are@calcolarelegno.it
ing. Mirko Tommasini |  | Armalm srl - Loc. Fratte 51 - 38057 Pergine Valsugana, TN
Tel. +39 0461 - 538475
are@calcolarelegno.it

## 2-app
|  |  | Tipologia: | trave |  |  | Elemento: | … | [39 empty] | CELLE A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE PER COMMENTI E CALCOLI
|  |  | Vincoli: | appoggio - appoggio |  |  | Posizione: | …
|  | 4 | Norma: | NTC 17/01/2018 | + DT206:2018 |  | Note: | …
Proprietà del legno secondo le normative:
|  | 20 | Tipo materiale: |  | GL26c |  | Proprietà del legno secondo la normativa europea UNI EN 14080 (lamellare), EN338 (massiccio), UNI EN 300 (OSB). | [5 empty] | Proprietà del legno secondo la normativa europea UNI EN 14080 (lamellare), EN338 (massiccio), UNI EN 300 (OSB).
|  |  | Materiale legno in |  | controllo qualità | [35 empty] | controllare valori resistenziali (se tenere 0 o 90)
| b/h |  | Sezione |  |  |  | Valori caratteristici di rigidezza
| 0.6875 |  | b = |  | 220 | mm | mod. elast. parall. medio |  | E0,mean | 12000 | MPa | [6 empty] | LEGNO MASSICCIO | [8 empty] | LEGNO LAMELLARE | [13 empty] | PANNELLO OSB |  | UTENTE
|  |  | h = |  | 320 | mm | mod. elast. parall. caratt. |  | E0,05 | 10000 | MPa | [6 empty] | C20 | C22 | C24 | C27 | C30 | D18 | D24 | D27 | D30 | GL20h | GL22h | GL24h | GL26h | GL28h | GL30h | GL32h | GL20c | GL22c | GL24c | GL26c | GL28c | GL30c | GL32c | OSB 3 (sp. >18-25mm) | OSB 4 (sp.>18-25) | QQQ
|  |  | l = |  | 6 | m | mod. elast. ortog. medio |  | E90,mean | 300 | MPa |  | Moduli di elasticità | [30 empty] | Moduli di elasticità
|  |  | Peso proprio del legno |  | 5 | kN/m3 | modulo di taglio medio |  | Gmean | 650 | MPa |  | mod. elast. parall. medio |  | E0,mean |  | MPa | 9500 | 10000 | 11000 | 11500 | 12000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 8400 | 10500 | 11500 | 12100 | 12600 | 13600 | 14200 | 10400 | 10400 | 11000 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 | 3000 | 4300 | 8400 | mod. elast. parall. medio |  | E0,mean | MPa
|  |  | qG1k = (peso pr. trave) = |  | 0.352 | kN/m | Valori caratteristici di resistenza | [5 empty] | mod. elast. parall. caratt. |  | E0,05 |  | MPa | 6400 | 6700 | 7400 | 7700 | 8000 | 8000 | 8400 | 8800 | 9200 | 7000 | 8800 | 9600 | 10100 | 10500 | 11300 | 11800 | 8600 | 8600 | 9100 | 10000 | 10400 | 10800 | 11200 | 2000 | 2866.6667 | 7000 | mod. elast. parall. caratt. |  | E0,05 | MPa
|  |  | Carichi agenti per metro quadro |  |  |  | flessione |  | fm,k | 26 | MPa |  | mod. elast. ortog. medio |  | E90,mean |  | MPa | 320 | 330 | 370 | 380 | 400 | 630 | 670 | 700 | 730 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4930 | 4300 | 300 | mod. elast. ortog. medio |  | E90,mean | MPa
|  |  | passo (o tratto di carico) = |  | 5 | m | traz. parallela alle fibre |  | ft,0,k | 19 | MPa |  | modulo di taglio medio |  | Gmean |  | MPa | 590 | 630 | 690 | 720 | 750 | 590 | 630 | 660 | 690 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1080 | 1090 | 650 | modulo di taglio medio |  | Gmean | MPa
|  |  | qG1k = (permanente) = |  | 2 | kN/m2 | traz. ortog. alle fibre |  | ft,90,k | 0.5 | MPa |  | Valori caratteristici di resistenza | [30 empty] | Valori caratteristici di resistenza
|  |  | qG2k = (perm. non str) = |  | 3 | kN/m2 | compr. parallela alle fibre |  | fc,0,k | 23.5 | MPa |  | flessione |  | fm,k |  | MPa | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 18 | 24 | 27 | 30 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 7.4 | 11.4 | 20 | flessione |  | fm,k | MPa
|  |  | qVk = (variabile) = |  | 2 | kN/m2 | compr. ortog. alle fibre |  | fc,90,k | 2.5 | MPa |  | traz. parallela alle fibre |  | ft,0,k |  | MPa | 11.5 | 13 | 14.5 | 16.5 | 19 | 11 | 14 | 16 | 18 | 16 | 17.6 | 19.2 | 20.8 | 22.3 | 24 | 25.6 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 6.8 | 8 | 16 | traz. parallela alle fibre |  | ft,0,k | MPa
|  |  | Carichi puntuali in mezzeria |  |  |  | taglio e torsione |  | fv,k | 3.5 | MPa |  | traz. ortog. alle fibre |  | ft,90,k |  | MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9 | 10.9 | 0.5 | traz. ortog. alle fibre |  | ft,90,k | MPa
|  |  | PGk = (permanente) = |  | 0 | kN | Lunghezza efficace (sband. piano deb.1-2) | [5 empty] | compr. parallela alle fibre |  | fc,0,k |  | MPa | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 18 | 21 | 22 | 24 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 18.5 | 20 | 21.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 12.4 | 13.7 | 20 | compr. parallela alle fibre |  | fc,0,k | MPa
|  |  | PGk = (perm. non str) = |  | 0 | kN | l3,eff = | 6 | m |  |  |  | compr. ortog. alle fibre |  | fc,90,k |  | MPa | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 14.8 | 17 | 2.5 | compr. ortog. alle fibre |  | fc,90,k | MPa
|  |  | PVk = (variabile) = |  | 0 | kN | perm: qG1k = qG1k*passo + qPPk = |  |  | 0.352 | kN/m |  | taglio |  | fv,k |  | MPa | 3.6 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.8 | 6.9 | 3.5 | taglio |  | fv,k | MPa
| indice | 7 | Classe di servizio: |  | 1 |  | perm non str: qG2k = qG2k*passo = |  |  | 0 | kN/m | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| folla/neve | 3 | Carichi accidentali: |  | Cat. G - Rimesse (>30kN) |  | var: qVk = qVk*passo = |  |  | 0 | kN/m |  |  |  |  | gM,legno |  | 26: 1.5 | gM,legno | (senza controllo qualità)
|  |  | tipo app: | estremità | l,app | 0 | Controfreccia: |  | u0 = | 0 | mm |  | Materiale |  |  | assenza controllo qualità | controllo qualità | 1: gM,legno; 2: bn; 3: kfi; 4: kcr; 26: 1.4 | gM,legno | (controllo qualità)
|  |  | appoggio: | discont. | b,app | 220 | Limiti di freccia: |  | u2,ist £ l / | 500 |  |  | LEGNO MASSICCIO |  | C | 1.5 | 1.45 | 1: 1.45; 2: 0.8; 3: 1.25; 4: 0.67; 26: 0.8 | b0
[5 empty] | dist. bordo a: | 0 |  |  | unet,fin £ l / | 400 |  |  | LEGNO MASSICCIO |  | D | 1.5 | 1.45 | 1: 1.45; 2: 0.55; 3: 1.25; 4: 0.67; 26: 1.25 | kfi
| Coefficienti |  | Resistenza al fuoco: |  |  | 60 |  |  | ufin £ l / | 300 |  |  | LEGNO LAMELLARE |  | G | 1.45 | 1.35 | 1: 1.35; 2: 0.7; 3: 1.15; 4: 1; 26: 0.67 | kcr | (riduttivo per taglio)
| gg1 = | 1.3 | Valori statici | [9 empty] | PANNELLO |  | O | 1.5 | 1.4 | 1: 1.4; 2: 0.9; 3: 1.15; 4: 1; 26: 0.8 | Ψ2i | (valore per categoria I,K. L'utente può sceglierlo seguento le indicazioni in Tab. 2.5.1 NTC2018)
| gg2 = | 1.5 | kh = | 1.0649 | [8 empty] | UTENTE: |  | Q | 1.5 | 1.4 | 1: 1.4; 2: 0.8; 3: 1.25; 4: 0.67
| gq = | 1.5 | kcr = | 1 | bar: 4 to 8; 10; 15 to 18; 23 to 26
| comb. 1) |  | bef = | 220 | mm | bar: 4 to 8; 15 to 18; 23 to 26
| Md = | 2.0592 | A = b * h = | 70400 | mm2 | bar: 4; 15 to 18; 23 to 26
| qd = | 0.4576 | J22 = bh3/12 = | 600746666.6667 | mm4 | bar: 4; 15 to 18; 23 to 26
| Pd = | 0 | J33 = hb3/12 = | 283946666.6667 | mm4 | [7 empty] | kmod massiccio e lamellare |  |  |  |  | 1: kmod OSB3; 2: kmod OSB4
| kmod = | 0.6 | W22 = bh2/6 = | 3754666.6667 | mm3 | [7 empty] | Durata del carico |  | Classe di servizio |  |  | 1: Cl. Serv.; 2: Classe Servizio
| Md / Kmod = | 3.432 | W33 = hb2/6 = | 2581333.3333 | mm3 | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 1: 1; 2: 1; 3: 2
|  |  | Verifiche di resistenza |  |  | Verifiche di deformazione |  |  |  | Esito: | OK! |  | Permanente | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1: 0.3; 2: 0.4; 3: 0.3; 6: tipo appoggio
| comb. 2) |  |  |  | se ≤ 1 → ok |  |  |  | se ≤ 1 → ok |  |  |  | Lunga durata | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.55 | 1: 0.45; 2: 0.5; 3: 0.4; 6: cont.; 7: discont.
| Md = | 2.0592 | Flessione | s m,2,d / fm,d = | 0.044569 | Freccia istantanea u2,ist / u2,ist,lim |  |  | 0 |  |  |  | Media durata | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.65 | 1: 0.65; 2: 0.7; 3: 0.55; 6: intermedio; 7: estremità
| qd = | 0.4576 | Stabilità s m,2,d / (kcrit * fm,d) = |  | 0.044569 | Freccia netta finale unet,fin / unet,fin,lim |  |  | 0.092321 |  |  |  | Breve durata | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1: 0.85; 2: 0.9; 3: 0.7; 5: C/O; 6: 1.25; 7: 1.5
| Pd = | 0 | Taglio | td / fv,d = | 0.018804 | Freccia netta finale ufin / ufin,lim |  |  | 0.069241 |  |  |  | Istantaneo | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1: 1.1; 2: 1.1; 3: 0.9; 5: G; 6: 1.5; 7: 1.75
| kmod = | 0.8 | Compr. app. sc,90,d/(kc,90*fc,90,d) = |  | / | Freccia per P = 1 kN |  |  | 0.62422 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Md / Kmod = | 2.574 | Verifiche al fuoco: |  |  | Verifiche soddisfatte per R60 | [6 empty] | coefficienti |  | 0.8 | 0.8 | 0.65 | 0.65 | 0.7 | 0.55
** Se u(1kN) < 1.25 mm, si può ritenere automaticamente soddisfatta la prova a vibrazione senza ulteriori verifiche. (Condizione valida nel caso di travi di solaio)
| max) | [11 empty] | Valori di kdef per legno massiccio e legno lamellare incollato | bar: 1 to 5
| Md / Kmod = | 3.432 | [10 empty] | Durata del carico |  | 2: Classe di servizio
| Md = | 2.0592 | Ricerca combinazione più gravosa per SLU | [11 empty] | 2: 1; 3: 2; 4: 3
| qd = | 0.4576 | Combinaz. 1) | Fd = 1,30 G1k + 1,50 G2k |  |  | → kmod = | 0.6 |  |  |  |  | Combo quasi perm. (massiccio/lamellare) |  | 2: 0.6; 3: 0.8; 4: 2
| Pd = | 0 | Combinaz. 2) | Fd = 1,30 Gk + 1,50 G2k + 1,50 Qvar,k |  |  | → kmod = | 0.8 |  |  |  |  | Combo quasi perm. (OSB) |  |  | 1.5 | 2.25 | - | indice | fuoco
| kmod = | 0.6 | Esito ricerca: |  | comb. 1) |  | → kmod = | 0.6 |  |  |  |  | Cat. A - Residenziale |  |  | F2i |  | 0.3 | 3 | 0.3 | 1
|  |  | carico di progetto uniforme qd = |  | 0.4576 | kN/m | [6 empty] | Cat. B - Uffici |  |  | F2i |  | 0.3 | 3 | 0.3 | 2
|  |  | carico di progetto puntuale Pd = |  | 0 | kN | [6 empty] | Cat. C - Ambienti affollati |  |  | F2i |  | 0.6 | 2 | 0.6 | 3
[13 empty] | Cat. D - Ambienti commerciali |  |  | F2i |  | 0.6 | 2 | 0.6 | 4
[13 empty] | Cat. E - Aree immagazzinamento |  |  | F2i |  | 0.8 | 2 | 0.8 | 5
[13 empty] | Cat. F - Rimesse (<30kN) |  |  | F2i |  | 0.6 | 3 | 0.6 | 6
[13 empty] | Cat. G - Rimesse (>30kN) |  |  | F2i |  | 0.3 | 3 | 0.3 | 7
|  |  | Rappoggio B = | 1.3728 | kN ( qd l / 2 + Pd / 2 ) |  | Reazioni agli appoggi - sollecitazioni non combinate | [5 empty] | Cat. H - Cop. (manutenzione) |  |  | F2i |  | 0 | 3 | 0 | 8
|  |  | Rappoggio A = | 1.3728 | kN ( qd l / 2 + Pd / 2 ) |  | Rappoggio A, g1,k = |  | 1.056 | kN |  |  | Cat. I - Cop. praticabili |  |  | F2i |  | 0.8 | 3 | 0.8 | 9
|  |  | Vappoggi = | 1.3728 | kN ( qd l / 2 + Pd / 2 ) |  | Rappoggio A, g2,k = |  | 0 | kN |  |  | Cat. K - Cop. usi speciali |  |  | F2i |  | 0.8 | 3 | 0.8 | 10
|  |  | Mcampata = | 2.0592 | kNm ( qd l2 / 8 + Pd l / 4 ) |  | Rappoggio A, q,k = |  | 0 | kN |  |  | Vento |  |  | F2i |  | 0 | 5 | 0 | 11
[7 empty] | Rappoggio B, g1,k = |  | 1.056 | kN |  |  | Neve (<1000 m) |  |  | F2i |  | 0 | 4 | 0 | 12
|  |  | Sollecitazioni massime |  |  |  | Rappoggio B, g2,k = |  | 0 | kN |  |  | Neve (>1000m) |  |  | F2i |  | 0.2 | 3 | 0.2 | 13
|  |  | V3 = |  | 1.3728 | kN | Rappoggio B, q,k = |  | 0 | kN |  |  | Azione istantanea |  |  | F2i |  | 0.6 | 5 | 0.6 | 14
|  |  | M22 = |  | 2.0592 | kNm
Tensioni
|  |  | td = 1,5 V3 / hbef = |  | 0.02925 | MPa | Reazioni agli appoggi - c. di c. rara (g+q) | [5 empty] | NORMATIVE DISPONIBILI |  | 2: + EC5-1-1:2005; 3: + EC5-1-1:2014; 4: + DT206:2018
|  |  | sm,2,d = M22 / W22 = |  | 0.54844 | MPa | Rappoggio A, c. di c. rara = |  | 1.056 | kN |  |  |  | FORMULE | 3: VALORI; 6: DESCRIZIONE
|  |  | sc,90,d = V3 / (b lapp-calcolo) = |  | / | Mpa | Rappoggio B, c. di c. rara = |  | 1.056 | kN |  | 1 |  | + EC5-1-1:2005 | + EC5-1-1:2009 | + EC5-1-1:2014 | + DT206:2018 | + EC5-1-1:2005 | + EC5-1-1:2009 | + EC5-1-1:2014 | + DT206:2018 | + EC5-1-1:2005 | + EC5-1-1:2009 | + EC5-1-1:2014 | + DT206:2018
[12 empty] | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[12 empty] | 3 |  | 2: eq. [6.13(a)]; 3: eq. [6.13(a)]; 4: eq. [7.17]
|  |  | Coefficienti | [8 empty] | 4 | kef,mass | 1: 1; 2: 1; 3: 0.67; 4: 0.67
|  |  | kmod = | 0.6 | [7 empty] | 5 | kef,lam | 1: 1; 2: 1; 3: 0.67; 4: 1
|  |  | gM = | 1.35 | [7 empty] | 6 | stab | σm,crit = 0,78 b2 / (l3,eff h) ) E0,05 = | σm,crit = 0,78 b2 / (l3,eff h) ) E0,05 = | σm,crit = 0,78 b2 / (l3,eff h) ) E0,05 = | σm,crit = 0,78 b2 / (l3,eff h) ) E0,05 = | 196.625 | 196.625 | 196.625 | 196.625 | eq. [6.32] | eq. [6.32] | eq. [6.32] | eq. [7.25]
|  |  | kmod / gM = | 0.44444 | [7 empty] | 7 | comp orto | kc,90 = (2,38 - lapp / 250)(1 + h / (12 l app)) ≤ 4 | kc,90 = | kc,90 = | kc,90 = | 0 | 1.75 | 1.75 | 1 | eq. [6.4] | par (6.1.5) | par (6.1.5)
[12 empty] | 8 | leff comp orto | l,app-calcolo = | l,app-calcolo = | l,app-calcolo = | l,app-calcolo = | 0 | 0 | 0 | 0 | eq. [6.4] | par (6.1.5) | par (6.1.5) | eq. [7.10]
|  |  | Resistenze di calcolo | [8 empty] | 9 | hpfd (1)= | bar: 1 to 4
|  |  | fm,d = kh fm,k kmod / gM = |  | 12.3053 | MPa | [5 empty] | 10 | hpfd (2)= | bar: 1 to 4
|  |  | fv,d = fv,k kmod / gM = |  | 1.5556 | MPa | [5 empty] | 11 | hpfd (3)= | bar: 4
|  |  | fc,90,d = fc,90,k kmod / gM = |  | 1.1111 | MPa | [5 empty] | 12 | hpfd (4)= | bar: 1 to 4
[12 empty] | 13 | hpfr (1)= | bar: 1 to 4
|  |  | Calcolo del coefficiente di sbandamento laterale kcrit (sbandamento nel piano debole 1-2) | [8 empty] | 14 | hpfr (2)= | bar: 4
|  |  | kcrit = (formule in funzione di lrel,m) |  |  | 1 |  | secondo (4.4.12) di NTC 17/01/2018 |  |  |  | 15 | norma | 1: + EC5-1-2:2005; 2: + EC5-1-2:2005; 3: + EC5-1-2:2005; 4: + DT206:2018
|  |  | lrel,m = ( fm,k / sm,crit )0,5 = |  |  | 0.37525 |  | snellezza a flessione |  |  |  | 16 | stab | σm,crit = 0,78 b2 / (l3,eff hef) ) E0,fi = | σm,crit = 0,78 b2 / (l3,eff hef) ) E0,fi = | σm,crit = 0,78 b2 / (l3,eff hef) ) E0,fi = | σm,crit = 0,78 b2 / (l3,eff hef) ) E0,fi = | 140.8538 | 140.8538 | 140.8538 | 140.8538 | eq. [6.32] | eq. [6.32] | eq. [6.32] | eq. [7.25]
|  |  | fm,k = |  |  | 27.6868 | MPa | resistenza caratteristica a flessione |  |  |  | 17 | comp orto | kc,90 = (2,38 - lapp / 250)(1 + h / (12 l app)) ≤ 4 | kc,90 = | kc,90 = | kc,90 = | 0 | 1.75 | 1.75 | 1 | eq. [6.4] | par (6.1.5) | par (6.1.5)
| sm,crit = ( p b2 / (l3,eff h) ) E0,05 (Gmean / Emean)0,5 = | ∞ | sm,crit = 0,78 b2 / (l3,eff h) ) E0,05 = |  |  | 196.625 | MPa | tensione di flessione critica |  |  |  | 18 | leff comp orto | l,app-calcolo = | l,app-calcolo = | l,app-calcolo = | l,app-calcolo = | 0 | 0 | 0 | 0 | eq. [6.4] | par (6.1.5) | par (6.1.5) | eq. [7.10]
| 184.3147 |  | l3,eff = |  |  | 6 | m | lunghezza efficace |  |  |  | 19 | hpfd (1)= | bar: 1 to 4
|  |  | E0,05 = |  |  | 10000 | MPa | modulo elastico parallelo caratteristico |  |  |  | 20 | hpfd (2)= | bar: 1 to 4
|  |  | Gmean = |  |  | 650 | MPa | modulo di taglio medio |  |  |  | 21 | hpfd (3)= | bar: 4
|  |  | Emean = |  |  | 12000 | MPa | modulo elastico parallelo medio |  |  |  | 22 | hpfd (4)= | bar: 1 to 4
[12 empty] | 23 | hpfr (1)= | bar: 1 to 4
|  |  | Calcolo del coefficiente di compressione ortogonale kc,90 | [8 empty] | 24 | hpfr (2)= | bar: 4
|  |  | l,app-calcolo = |  |  | 0 | mm | determinato secondo eq. [7.10] |  |  |  |  | parametri | 1: carico uniforme; 2: carico concentrato
|  | 2 | kc,90 = |  |  | 1 |  | parametro |  |  |  |  | l = | 5 | [m] |  | qSLU = | 0 | [kN/m2] |  |  | FSLU = | 100 | [kN]
[13 empty] | E = | 11600000 | [kN/m2] |  | qSLE = | 0 | [kN/m2] |  |  | FSLE = | 45 | [kN]
|  |  | Verifica di resistenza a flessione | [9 empty] | Jy = | 0.00096 | [m4] |  | jA,y = | 0 | [rad] |  |  | a = | 0.5 | [m]
|  |  | h = s m,2,d / fm,d £ 1 | [6 empty] | 0.044569 | ≤1 |  | Jz = | 0.0001944 | [m4] |  | jB,y = | 0 | [rad] |  |  | jA,y = | 0.0086431 | [rad]
[13 empty] | G = | 720000 | [kN/m2] |  | jA,z = | 0 | [rad] |  |  | jB,y = | -0.0037042 | [rad]
|  |  | Verifica di stabilità (svergolamento) | [9 empty] | A = | 0.072 | [m2] |  | jB,z = | 0 | [rad] |  |  | jA,z = | 0.042682 | [rad]
|  |  | h = s m,2,d / (kcrit * fm,d) £ 1 | [6 empty] | 0.044569 | ≤1 |  | c = | 1: 1.2; 2: [m2]; 4: A =; 1: 5.2083; 1: jB,z =; 2: -0.018292; 3: [rad]
[13 empty] | a = | 1: 10; 2: [°]; 4: B =; 1: 0; 1: A1 =; 2: 0.9625
|  |  | Verifica di resistenza a taglio | [10 empty] | 1: B1 =; 2: 0
|  |  | h = td / fv,d £ 1 | [6 empty] | 0.018804 | ≤1 |  |  | 1: A2 =; 2: 0.8375
[22 empty] | B2,z = | 9.7033e-06
|  |  | Verifica a compressione all'appoggio | [10 empty] | 1: B2,y =; 2: 2.3355e-06
|  |  | h = s c,90,d / (kc,90,d fc,90,d ) £ 1 | [6 empty] | / | /
[14 empty] | 4: carico unitario; 1: carico unitario |  |  | combinazioni di carico
[14 empty] | contatore | posizione |  | M (x) kNm | V (x) kN | hz (x) mm | hy (x) mm |  | M (x) kNm | V (x) kN | hz (x) mm | hy (x) mm |  |  | M (x) kNm | V (x) kN | hz (x) mm | hy (x) mm
[14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | 0.1 |  | 0.245 | 2.4 | 0.052404 | 0.23645 |  | 0.09 | 0.9 | 0.010713 | 0.044699 |  |  | 9 | 90 | 0.47476 | 0.34929
[14 empty] | 2 | 0.2 |  | 0.48 | 2.3 | 0.10436 | 0.47159 |  | 0.18 | 0.9 | 0.021345 | 0.088999 |  |  | 18 | 90 | 0.94594 | 0.69545
[14 empty] | 3 | 0.3 |  | 0.705 | 2.2 | 0.15565 | 0.70437 |  | 0.27 | 0.9 | 0.031816 | 0.1325 |  |  | 27 | 90 | 1.41 | 1.0354
|  |  | Verifica della freccia di inflessione | [10 empty] | 4 | 0.4 |  | 0.92 | 2.1 | 0.20608 | 0.9338 |  | 0.36 | 0.9 | 0.042044 | 0.1748 |  |  | 36 | 90 | 1.8632 | 1.366
[14 empty] | 5 | 0.5 |  | 1.125 | 2 | 0.25545 | 1.1589 |  | 0.45 | 0.9 | 0.051949 | 0.21551 |  |  | 45 | 90 | 2.3022 | 1.6841
|  |  | Controfreccia: u0 = |  | 0 | mm | [7 empty] | 6 | 0.6 |  | 1.32 | 1.9 | 0.30358 | 1.3788 |  | 0.44 | -0.1 | 0.04568 | 0.18547 |  |  | 44 | -10 | 2.0244 | 1.4493
|  |  | Valori di deformata >0 se verso il basso | [10 empty] | 7 | 0.7 |  | 1.505 | 1.8 | 0.35029 | 1.5926 |  | 0.43 | -0.1 | 0.05024 | 0.2089 |  |  | 43 | -10 | 2.2265 | 1.6324
|  |  | Componenti della freccia di inflessione: | [10 empty] | 8 | 0.8 |  | 1.68 | 1.7 | 0.39543 | 1.7996 |  | 0.42 | -0.1 | 0.054415 | 0.23043 |  |  | 42 | -10 | 2.4115 | 1.8006
|  |  | u1 |  | freccia dovuta ai carichi permanenti | [8 empty] | 9 | 0.9 |  | 1.845 | 1.6 | 0.43882 | 1.9988 |  | 0.41 | -0.1 | 0.058213 | 0.25009 |  |  | 41 | -10 | 2.5798 | 1.9543
|  |  | u2 |  | freccia dovuta ai carichi variabili | [8 empty] | 10 | 1 |  | 2 | 1.5 | 0.48032 | 2.1896 |  | 0.4 | -0.1 | 0.061642 | 0.26794 |  |  | 40 | -10 | 2.7317 | 2.0937
|  |  | unet = u1 + u2 - u0 |  | freccia netta (finale al netto della controfreccia) | [8 empty] | 11 | 1.1 |  | 2.145 | 1.4 | 0.5198 | 2.3714 |  | 0.39 | -0.1 | 0.064712 | 0.28401 |  |  | 39 | -10 | 2.8678 | 2.2193
|  |  | ufin = u1 + u2 |  | freccia finale (o freccia totale) | [8 empty] | 12 | 1.2 |  | 2.28 | 1.3 | 0.55712 | 2.5434 |  | 0.38 | -0.1 | 0.067432 | 0.29836 |  |  | 38 | -10 | 2.9883 | 2.3314
[14 empty] | 13 | 1.3 |  | 2.405 | 1.2 | 0.59217 | 2.705 |  | 0.37 | -0.1 | 0.069811 | 0.31101 |  |  | 37 | -10 | 3.0938 | 2.4303
|  |  |  | u2,ist £ l / | 500 | = | 12 | mm | [5 empty] | 14 | 1.4 |  | 2.52 | 1.1 | 0.62482 | 2.8558 |  | 0.36 | -0.1 | 0.071857 | 0.32203 |  |  | 36 | -10 | 3.1844 | 2.5164
|  |  | Limiti: | unet,fin £ l / | 400 | = | 15 | mm | [5 empty] | 15 | 1.5 |  | 2.625 | 1 | 0.65498 | 2.9952 |  | 0.35 | -0.1 | 0.07358 | 0.33145 |  |  | 35 | -10 | 3.2608 | 2.59
|  |  |  | unet,fin £ l / | 300 | = | 20 | mm | [5 empty] | 16 | 1.6 |  | 2.72 | 0.9 | 0.68255 | 3.1227 |  | 0.34 | -0.1 | 0.074989 | 0.33932 |  |  | 34 | -10 | 3.3232 | 2.6515
|  |  | l = |  | 6 | m | [7 empty] | 17 | 1.7 |  | 2.805 | 0.8 | 0.70745 | 3.2379 |  | 0.33 | -0.1 | 0.076093 | 0.34568 |  |  | 33 | -10 | 3.3721 | 2.7012
|  |  | Parametri: | [10 empty] | 18 | 1.8 |  | 2.88 | 0.7 | 0.7296 | 3.3404 |  | 0.32 | -0.1 | 0.0769 | 0.35058 |  |  | 32 | -10 | 3.4079 | 2.7395
|  |  | Gmean = | 650 | MPa | Valori di kdef secondo la tabella 4.4.V di NTC 17/01/2018: | [7 empty] | 19 | 1.9 |  | 2.945 | 0.6 | 0.74893 | 3.4299 |  | 0.31 | -0.1 | 0.07742 | 0.35406 |  |  | 31 | -10 | 3.431 | 2.7667
|  |  | Emean = | 12000 | MPa | Classe di servizio della struttura: |  |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 2 |  | 3 | 0.5 | 0.76539 | 3.5062 |  | 0.3 | -0.1 | 0.077661 | 0.35616 |  |  | 30 | -10 | 3.4417 | 2.7831
|  |  | qG1k = | 0.352 | kN/m | Coefficienti: |  |  | kdef = | 0.6 |  |  |  | 21 | 2.1 |  | 3.045 | 0.4 | 0.77892 | 3.5689 |  | 0.29 | -0.1 | 0.077633 | 0.35694 |  |  | 29 | -10 | 3.4404 | 2.7892
|  |  | qG2k = | 0 | kN/m |  |  |  | Y2i = | 0.3 |  |  |  | 22 | 2.2 |  | 3.08 | 0.3 | 0.78948 | 3.6179 |  | 0.28 | -0.1 | 0.077345 | 0.35642 |  |  | 28 | -10 | 3.4276 | 2.7852
|  |  | qVk = | 0 | kN/m | [8 empty] | 23 | 2.3 |  | 3.105 | 0.2 | 0.79705 | 3.653 |  | 0.27 | -0.1 | 0.076805 | 0.35467 |  |  | 27 | -10 | 3.4037 | 2.7714
|  |  | PG1k = | 0 | kN/m | [8 empty] | 24 | 2.4 |  | 3.12 | 0.1 | 0.8016 | 3.6741 |  | 0.26 | -0.1 | 0.076023 | 0.35172 |  |  | 26 | -10 | 3.369 | 2.7484
|  |  | PG2k = | 0 | kN/m | [8 empty] | 25 | 2.5 |  | 3.125 | 0 | 0.80312 | 3.6812 |  | 0.25 | -0.1 | 0.075007 | 0.34761 |  |  | 25 | -10 | 3.324 | 2.7163
|  |  | PVk = | 0 | kN/m | [8 empty] | 26 | 2.6 |  | 3.12 | -0.1 | 0.8016 | 3.6741 |  | 0.24 | -0.1 | 0.073767 | 0.3424 |  |  | 24 | -10 | 3.2691 | 2.6756
[14 empty] | 27 | 2.7 |  | 3.105 | -0.2 | 0.79705 | 3.653 |  | 0.23 | -0.1 | 0.072311 | 0.33612 |  |  | 23 | -10 | 3.2046 | 2.6265
|  |  | Verifica della freccia istantanea u2,ist per i soli carichi variabili | [10 empty] | 28 | 2.8 |  | 3.08 | -0.3 | 0.78948 | 3.6179 |  | 0.22 | -0.1 | 0.070649 | 0.32883 |  |  | 22 | -10 | 3.1309 | 2.5695
|  |  | q = qVk = | 0 | kN/m | [8 empty] | 29 | 2.9 |  | 3.045 | -0.4 | 0.77892 | 3.5689 |  | 0.21 | -0.1 | 0.068789 | 0.32055 |  |  | 21 | -10 | 3.0485 | 2.5049
|  |  | P = PVk = | 0 | kN | [8 empty] | 30 | 3 |  | 3 | -0.5 | 0.76539 | 3.5062 |  | 0.2 | -0.1 | 0.066741 | 0.31135 |  |  | 20 | -10 | 2.9577 | 2.4329
|  |  | u2,ist = 5q l4 / (384 E0,mean J22) + 1,2 q l2 / (8 Gmean A) + P l3 / (48 E0,mean J22) = | [6 empty] | 0 | mm |  |  | 31 | 3.1 |  | 2.945 | -0.6 | 0.74893 | 3.4299 |  | 0.19 | -0.1 | 0.064512 | 0.30126 |  |  | 19 | -10 | 2.859 | 2.3541
|  |  | η = u2,ist / u2,ist,lim | [6 empty] | 0 | OK |  |  | 32 | 3.2 |  | 2.88 | -0.7 | 0.7296 | 3.3404 |  | 0.18 | -0.1 | 0.062114 | 0.29033 |  |  | 18 | -10 | 2.7527 | 2.2687
[14 empty] | 33 | 3.3 |  | 2.805 | -0.8 | 0.70745 | 3.2379 |  | 0.17 | -0.1 | 0.059554 | 0.27859 |  |  | 17 | -10 | 2.6392 | 2.177
|  |  | Verifica della freccia netta finale unet,fin | [10 empty] | 34 | 3.4 |  | 2.72 | -0.9 | 0.68255 | 3.1227 |  | 0.16 | -0.1 | 0.056841 | 0.26611 |  |  | 16 | -10 | 2.519 | 2.0794
|  |  | q = (qG1k + qG2k) * (1 + kdef ) + qVk * (1+ Y2i * kdef) = |  |  | 0.5632 | kN/m | [6 empty] | 35 | 3.5 |  | 2.625 | -1 | 0.65498 | 2.9952 |  | 0.15 | -0.1 | 0.053984 | 0.25291 |  |  | 15 | -10 | 2.3924 | 1.9763
|  |  | P = (PG1k + PG2k) * (1 + kdef ) + PVk * (1+ Y2i * kdef) = |  |  | 0 | kN | [6 empty] | 36 | 3.6 |  | 2.52 | -1.1 | 0.62482 | 2.8558 |  | 0.14 | -0.1 | 0.050993 | 0.23905 |  |  | 14 | -10 | 2.2598 | 1.868
|  |  | unet,fin = 5q l4 / (384 E0,mean J22) + 1,2 q l2 / (8 Gmean A) + P l3 / (48 E0,mean J22) - u0= | [6 empty] | 1.3848 | mm |  |  | 37 | 3.7 |  | 2.405 | -1.2 | 0.59217 | 2.705 |  | 0.13 | -0.1 | 0.047876 | 0.22457 |  |  | 13 | -10 | 2.1217 | 1.7548
|  |  | η = unet,fin / unet,fin,lim | [6 empty] | 0.092321 | OK |  |  | 38 | 3.8 |  | 2.28 | -1.3 | 0.55712 | 2.5434 |  | 0.12 | -0.1 | 0.044642 | 0.20951 |  |  | 12 | -10 | 1.9784 | 1.6372
[14 empty] | 39 | 3.9 |  | 2.145 | -1.4 | 0.5198 | 2.3714 |  | 0.11 | -0.1 | 0.0413 | 0.19393 |  |  | 11 | -10 | 1.8303 | 1.5154
|  |  | Verifica della freccia totale finale ufin | [10 empty] | 40 | 4 |  | 2 | -1.5 | 0.48032 | 2.1896 |  | 0.1 | -0.1 | 0.03786 | 0.17785 |  |  | 10 | -10 | 1.6778 | 1.3897
|  |  | q = (qG1k + qG2k) * (1 + kdef ) + qVk * (1+ Y2i * kdef) = |  |  | 0.5632 | kN/m | [6 empty] | 41 | 4.1 |  | 1.845 | -1.6 | 0.43882 | 1.9988 |  | 0.09 | -0.1 | 0.03433 | 0.16133 |  |  | 9 | -10 | 1.5214 | 1.2606
|  |  | P = (PG1k + PG2k) * (1 + kdef ) + PVk * (1+ Y2i * kdef) = |  |  | 0 | kN | [6 empty] | 42 | 4.2 |  | 1.68 | -1.7 | 0.39543 | 1.7996 |  | 0.08 | -0.1 | 0.030719 | 0.14441 |  |  | 8 | -10 | 1.3614 | 1.1284
|  |  | ufin = 5q l4 / (384 E0,mean J22) + 1,2 q l2 / (8 Gmean A) + P l3 / (48 E0,mean J22) = | [6 empty] | 1.3848 | mm |  |  | 43 | 4.3 |  | 1.505 | -1.8 | 0.35029 | 1.5926 |  | 0.07 | -0.1 | 0.027036 | 0.12713 |  |  | 7 | -10 | 1.1982 | 0.99343
|  |  | η = ufin / ufin,lim | [6 empty] | 0.069241 | OK |  |  | 44 | 4.4 |  | 1.32 | -1.9 | 0.30358 | 1.3788 |  | 0.06 | -0.1 | 0.023291 | 0.10955 |  |  | 6 | -10 | 1.0322 | 0.85602
[14 empty] | 45 | 4.5 |  | 1.125 | -2 | 0.25545 | 1.1589 |  | 0.05 | -0.1 | 0.019491 | 0.091695 |  |  | 5 | -10 | 0.86378 | 0.71652
[14 empty] | 46 | 4.6 |  | 0.92 | -2.1 | 0.20608 | 0.9338 |  | 0.04 | -0.1 | 0.015647 | 0.073622 |  |  | 4 | -10 | 0.69342 | 0.5753
[14 empty] | 47 | 4.7 |  | 0.705 | -2.2 | 0.15565 | 0.70437 |  | 0.03 | -0.1 | 0.011767 | 0.055372 |  |  | 3 | -10 | 0.52145 | 0.43269
[14 empty] | 48 | 4.8 |  | 0.48 | -2.3 | 0.10436 | 0.47159 |  | 0.02 | -0.1 | 0.0078594 | 0.036989 |  |  | 2 | -10 | 0.3483 | 0.28903
[14 empty] | 49 | 4.9 |  | 0.245 | -2.4 | 0.052404 | 0.23645 |  | 0.01 | -0.1 | 0.0039342 | 0.018516 |  |  | 1 | -10 | 0.17435 | 0.14469
[14 empty] | 50 | 5 |  | 0 | -2.5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | 5.421e-17 | 2.6089e-16 |  |  | 0 | -10 | 2.4024e-15 | 2.0386e-15
[14 empty] | 4: 3.125; 1: 2.5; 2: 0.80312; 1: 0.45; 2: 0.9; 3: 0.077661 | massimi: |  | 45 | 90 | 3.4417 | 600746666.6667
|  |  | Verifiche in condizione di incendio | [7 empty] | Normativa: NTC 17/01/2018 + DT206:2018
Sezione integra
|  |  | b = | 220 | mm |  | Resistenza al fuoco richiesta: |  |  | R | 60
|  |  | h = | 320 | mm
LEGNO LAMELLARE |  |  | Metodo della sezione efficace |  |  |  | LEGNO LAMELLARE GL26c
GL26c |  |  | bn = |  | 0.7 | mm/min | Valori di calcolo dei moduli di elasticità
|  |  | tfi,req = |  | 60 | min | mod. elast. parall. |  | E0,fi,d = | 11500 | MPa
|  |  | dchar = bn tfi,req = |  | 2 | mm | mod. elast. ortog. |  | E90,fi,d = | 345 | MPa
|  |  | k0 = |  | 0.1 |  | modulo di taglio |  | Gfi,d = | 747.5 | MPa
|  |  | d0 = |  | 7 | mm | Valori di calcolo di resistenza
|  |  | def = dchar + k0 d0 = |  | 23 | mm | flessione |  | fm,fi,d = | 29.9 | MPa
|  |  | N.° superfici esposte al fuoco |  |  |  | traz. parallela alle fibre |  | ft,0,fi,d = | 21.85 | MPa
|  |  | lateralmente: |  | 2 | NO! | traz. ortog. alle fibre |  | ft,90,fi,d = | 0.575 | MPa
|  |  | riduzione di b: | 8 | def |  | compr. parallela alle fibre |  | fc,0,fi,d = | 27.025 | MPa
|  |  | inferiormente e superiormente: |  | 1 |  | compr. ortog. alle fibre |  | fc,90,fi,d = | 2.875 | MPa
|  |  | riduzione di h: | 1 | def |  | taglio |  | fv,fi,d = | 4.025 | MPa
Coefficienti di calcolo utilizzati:
|  |  | Sezione efficace |  |  |  | kmod,fi = | 1
|  |  | bef = |  | 172 | mm | kfi = | 1.15 | kmod,fi kfi / gM,fi = |  | 1.15
|  |  | hef = |  | 314 | mm | gM,fi = | 1
|  |  | bef,t = |  | 172 | mm
|  |  | A = bef hef = |  | 54008 | mm2
|  |  | J22 = bef hef3/12 = | 443747730.6667 |  | mm4
|  |  | W22 = bef hef2/6 = | 2826418.6667 |  | mm3
|  |  | Combinazione di carico |  | Y2,i = | 0.3
|  |  | Fd = 1,0 G1k+1,0 G2k+Y 2,1 Qvar,k |  | → qd = | 0.352 | kN/m
[5 empty] | → Pd = | 0 | kN | fuoco |  |  | fuoco
Sollecitazioni massime
|  |  | l = |  | 6 | m
|  |  | V3 = |  | 1.056 | kN
|  |  | M22 = |  | 1.584 | kNm
Tensioni di progetto
|  |  | td = 1,5 V3 / hef beft = |  | 0.029329 | Mpa |  |  | fuoco
|  |  | sm,2,d = M22 / W22 = |  | 0.56043 | Mpa
|  |  | Lunghezza efficace (per sbandamento nel piano debole 1-2) |  |  |  |  | l3,eff = | 6 | m
Calcolo dei coefficienti di sbandamento laterale kcrit (sbandamento nel piano debole 1-2) e di kc,90
|  |  | kcrit = (formule in funzione di lrel,m) = |  |  | 1 |  | secondo (4.4.12) di NTC 17/01/2018
|  |  | lrel,m = ( fm,k / sm,crit )0,5 = |  |  | 0.44336 |  | snellezza a flessione
|  |  | fm,k = |  |  | 27.6868 | Mpa | resistenza caratteristica a flessione
sm,crit = ( p b2 / (l3,eff h) ) E0,05 (Gmean / Emean)0,5 = | 132.0352 | ∞ | sm,crit = 0,78 b2 / (l3,eff h) ) E0,05 = |  |  | 140.8538 | Mpa | tensione di flessione critica
Gmean = | 650 | Mpa | l3,eff = |  |  | 6 | m | lunghezza efficace
Emean = | 12000 | Mpa | E0,fi,d = |  |  | 11500 | Mpa | modulo elastico parallelo caratteristico
Calcolo del coefficiente di compressione ortogonale kc,90
|  |  | l,app-calcolo = |  |  | 0 | mm | determinato secondo eq. [7.10]
|  |  | kc,90 = |  |  | 1 |  | parametro
Verifica di resistenza a flessione
|  |  | h = s m,2,d / fm,fi,d £ 1 | [6 empty] | 0.018743 | ≤1
Verifica di stabilità (svergolamento)
|  |  | h = s m,2,d / (kcrit * fm,fi,d) £ 1 | [6 empty] | 0.018743 | ≤1
Verifica di resistenza a taglio
|  |  | h = td / fv,fi,d £ 1 | [6 empty] | 0.0072867 | ≤1
Verifica a compressione all'appoggio
|  |  | h = s c,90,d / (kc,90,d fc,90,d ) £ 1 | [6 empty] | / | /
Note on G25: Se appoggio puntuale selezionare opzione "discont.".
Note on I24: Se posto pari a 0 non effettua la verifica di compressione ortogonale alla fibra in corrispondenza dell'appoggio.
Note on I25: Può assumere un valore minore o, al massimo uguale, alla base della trave. Se posto pari a 0 non effettua la verifica di compressione ortogonale alla fibra in corrispondenza dell'appoggio.
Note on I26: E' la distanza dell'estremo della trave dall'asse dell'appoggio.
Note on I43: Se verifiche non necessarie impostare resistenza al fuoco R0.
Note on K20: La lunghezza efficace va calcolata opportunamente secondo quanto specificato nella norma di riferimento adottata, dalle modalità di carico e dalla tipologia di vincoli.
Note on Q93: matteo: da cllegare alla casella della luce
Note on Q94: matteo: da collegare alla casella del modulo elastico
Note on Q95: matteo: da colleare alla casella Jy
Note on Q96: matteo: da collegare alla casella Jz
Note on Q97: matteo: da collegare alla casella del modulo elastico
Note on Q98: matteo: da collegare alla casella della sezione
Note on Q100: matteo: inclinazione trasversale della sezione
Note on AR12: valori assegnati, DA CONTROLLARE SE PRESENTI IN NORMATIVA
Note on AS12: valori assegnati, DA CONTROLLARE SE PRESENTI IN NORMATIVA